|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начислено за период,  в руб.** | **Поступило за период,  в руб.** | **Долг на конец периода c апреля 2020 г., в руб.** |
| ***766 458,58*** | ***662 274,16*** | ***104 184,42*** |
| **Начислено ОДН  за период, в руб.** | **Поступило ОДН  за период, в руб.** | **Долг на конец периода, в руб.** |
| ***71 028,58*** | ***61 805,75*** | ***9 222,83*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Периодичность/количество** | **Стоимость выполненных работ в месяц / за ед.(руб.)** | **ИТОГО за период (руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Управление МКД (аренда офиса, бухгалтерия, паспортный стол, налоги, з/п управленческого персонала, интернет и телефония, ведение сайта и системы ГИС ЖКХ, канцелярия, обслуживание оргтехники, программное обеспечение, начисления, выпуск квитанций и прочее) | постоянно | 22041,95 | 264503,4 |
| Санитарное содержание МКД | постоянно | 17019,73 | 204236,76 |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | постоянно | 3696,91 | 44362,92 |
| Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 р./год | 5800 | 5800 |
| Обслуживание вентиляционных каналов | 3 р./год | 2420 | 7260 |
| Надлежащее содержание и обслуживание ИТП и насосов | постоянно | 3000 | 36000 |
| **Работы по содержанию конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения и прочие работы** |  | **10895** | **108950** |
| *В том числе:* |  |  |  |
| Установка новой информационной доски в подъезде | 1 |  |  |
| Корректировка запорной задвижки лежака ГВС в ТП для снижения шума | 1 |  |  |
| Установка ящика для корреспонденции в нежилом подъезде | 1 |  |  |
| Замена ковриков в жилом подъезде на 2 этаже | 2 |  |  |
| Ремонт крана стояка отопления | 1 |  |  |
| Ремонт крана ГВС в жилом подъезде в ящике | 1 |  |  |
| Прочистка лежака канализации | 1 |  |  |
| Покошена трава у дома | 2 |  |  |
| Поверка ОДПУ ГВС | 1 |  |  |
| Запуск ГВС после отключения Тепловых сетей | 1 |  |  |
| Установка навесного замка на решетке входа в подвал № 2 | 1 |  |  |
| Очистка кровли от трупов птиц | 1 |  |  |
| Замена текущего участка трубы отопления (сгон с краном) в ИТП | 1 |  |  |
| Подготовка к отопительному сезону. Промывка и опрессовка системы отопления | 1 |  |  |
| Замена замка на решетке входа в подвал № 2 | 1 |  |  |
| Консультации | 1 |  |  |
| Запуск системы отопления | 1 |  |  |
| Продув стояков отопления | 4 |  |  |
| Уборка территории перед домом, распил деревьев, вынос мусора за воротами | 1 |  |  |
| Регулировка подачи отопления | 1 |  |  |
| Включен автомат. Восстановлено электроснабжения нежилых помещений | 4 |  |  |
| **ИТОГО** |  |  | **671 113,08** |